Część IV: Końcówki jednorazowe do pipet i akcesoria

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | Końcówki do pipety Eppendorf Multipettes Combitips advanced 10 ml. Produkt Eppendorf o nr kat. 0030089464, lub równoważny. |  | op. = 100 szt | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki 0,5-20 µl, niesterylne, wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732004 lub równoważne. |  | op. = 2000 szt | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki bezbarwne do pipety automatycznej wielomiarowej Transferpette S digital Brand 1000-10000 ul. Produkt firmy BRAND o nr kat. 702604 lub równoważny. |  | op. = 1000 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety Eppendorf Multipettes Combitips advanced 1ml. Produkt Eppendorf o nr kat. 0030089430 , lub równoważny. |  | 100 szt. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 500-5000 ul, niesterylne, wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. Produkt firmy BRAND nr 702595, pasujące do pudełek Brand nr 702605, lub równoważne. |  | op. = 200 szt. | 116.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety Biohit 1200 ul. Produkt firmy Sartorius Biohit o nr kat.791204, lub równoważne. |  | op. = 1000 szt. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki Finntip 5 ml, sterylne opakowanie 5 x 54 szt. w pudełku typu rack. Produkt Thermo Scientific o nr kat. 94052550, lub równoważne |  | op. = 270 szt. | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki Finntip Flex 1000 w pudełkach, sterylne, do pipet automatycznych Finnpipette, pojemność 50-1000 µl, długość 87 mm. Produkt Thermo Scientific o nr kat. 94060713, lub równoważny. |  | op. = 960 szt. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki Finntip Flex 300 w pudełkach, sterylne, do pipet automatycznych Finnpipette, pojemność 5-300 µl, długość 61,5 mm. Produkt Thermo Scientific o nr kat. 94060513, lub równoważny. |  | op. = 960 szt. | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki pasujące do pipety wielomianowej 8-kanałowej Eppendorf, 30-300 µl, bezwzględnie nie dłuższe niż 55 mm, Eppendorf nr kat. 0030 000 870 |  | op. = 500 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki sterylne z filtrem Finntip 1-10ml w pudełkach |  | op. = 5 x 24 szt. | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki BagTips Jumbo, sterylne, do pipet BagPipet, pojemność 0,1-1,0 ml, długość 240 mm. Produkt Interscience o nr kat. 252 024, lub równoważny. |  | op. = 1000 szt. | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki sterylne z filtrem sarstedt 0,1-10ul nr katalogowy 70.1130.210 |  | op. = 960 szt. | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 0,5-10 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732724, lub równoważne. |  | op. = 960 szt. | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 1-20 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732726, lub równoważne. |  | op. = 960 szt. | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 50-1000 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym |  | op. = 960 szt. | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 5-100 µl,z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732730 lub równoważny. |  | op. = 960 szt. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 5-200 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732832, lub równoważne. |  | op. = 960 szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem PCR clean 0,1-10ul. Produkt firmy Eppendorf nr kat. 0030073.746, lub równoważny. |  | op. = 10 x 96 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy