Część VI: Materiały pomocnicze do analiz oraz badań laboratoryjnych

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | Arkusz silikonowy o wymiarach 600x550 mm, o grubości 3 mm, zakres temperatur pracy -60 do 200°C . |  | szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bagietki koagulologiczne z polistyrenu, z harpunem i łopatką. |  | op. = 500 szt. | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry do pipetora 3ul (komplet 5 szt.) |  | komplet | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | FLIP CAP TUBE 50 ML PP CONICAL |  | op. = 25 szt. | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Folia octanowa do płytek mikrotestowych |  | op. = 100 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Knot do palnika spirytusowego |  | szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz laboratoryjny druciany, ze stali nierdzewnej, 160x160x160mm. Produkt BIONOVO o nr kat. B-0211, lub równoważny. |  | szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze laboratoryjne druciane ze stali nierdzewnej do sterylizacji 150x 150 mm wys. 150 mm |  | szt. | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosze laboratoryjne druciane ze stali nierdzewnej, na probówki do sterylizacji 90 x 90 mm, wys. 90 mm |  | szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszyk ze stali nierdzewnej do przechowywania probówek 180 x 180 x 180 mm |  | szt. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kriobank - sysytem do przechowywania drobnoustrojów w stanie zamrożenia |  | op. = 100 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuwety do spektrofotometru |  | op. = 100 szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki plastikowe do pobierania prób/kału, sterylne, pakowane pojedynczo. |  | szt. | 2400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne, długość 40mm. Produkt VWR o nr. kat. 4420271 lub równoważny. |  | op. = 5 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytki titracyjne "F" z dnem płaskim, 96-dołkowe |  | op. = 50 szt. | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikropłytki titracyjne "U" z dnem kulistym, 96-dołkowe |  | op. = 50 szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakrętki z otworem do gwintu GL 45, autoklawowalne |  | szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy szklany z kołpakiem szklanym a 100 ml |  | szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipet serologiczne sterylne pakowane pojedynczo 25 ml. |  | op. = 100 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura z PE, o pojemności 3,0 ml, z podziałką 3/0,5 ml. |  | op. = 500 szt. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe białe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 50 testów (5 x 10 celek). Produkt Medlab o nr kat. 49-0350-40, lub równoważny. |  | op. = 50 szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki PP z nakrętką na mocz, niesterylne, pojemność 100 ml. |  | szt. | 930 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych z PTFe. Produkt VWR o nr kat. 012600068, lub równoważny. |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do głębokiego mrożenia poj. 2 ml, gwint zewnętrzny, pole opisowe, sterylne, stopka. |  | op. = 100 szt. | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Falcon stożkowe, samostojące, z zakrętką, |  | op. = 100 szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki Falcon o podwyższonej szczelności, 50ml, z dnem stożkowym, bez kołnierza wokół części stożkowej (nie samostojące), zakręcane, zapewniona podwyższona szczelność na połączeniu probówki z zakrętką (umożliwiająca wytrząsanie próbek z rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak acetonitryl, octan etylu), z przezroczystego tworzywa PP, pojemność 50 ml, długość razem z zakrętką 11,5 cm, średnica 2,9 cm. nie gorsze niż produkt VWR o nr kat. 21008-240 |  | op. = 500 szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówki Falcon z dnem stożkowym, zakręcane, z tworzywa PP, pojemność 15 ml, z zakrętką 17 x 120 mm |  | op. = 100 szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki szklane AR z gwintem GL z zakrętkami, średnica wew. 12mm, wysokość 100 mm, grubość ścianki 1mm; zakrętki z możliwością wymiany uszczelki; względne przyspieszenie odśrodkowe max 3000 |  | op. = 100 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówki typu Ependorf, o pojemności 1,5 ml, okrągłodenne. |  | op. = 500 szt. | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówki typu Eppendorf, o pojemności 2 ml, z dnem soczewkowym i haczykiem blokującym korek. |  | op. = 1000 szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówki Falcon z dnem stożkowym, zakręcane, z tworzywa PP, pojemność 15 ml. |  | op. = 300 szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówki typu Ependorf, o pojemności 5 ml, okrągłodenne. |  | op. = 200 szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówki typu Eppendorf, o pojemności 1,5 ml, z dnem stożkowym, ze skala i polem opisowym, niesterylne. |  | op. = 1000 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko do przechowywania probówek o poj. 0,2 ml pojedynczych lub w paskach; 144 miejsca w rzędach 12 x 12, z numeracją stanowisk. Z polipropylenu. |  | szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki bibułowe Whatman o średnicy 90 mm. Produkt Sigma Aldrich o nr kat. 1001090, lub równoważny. |  | op. = 100 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Septy z kauczuku silikonowego z możliwością przekłuwania, do zakrętek GL 45 z otworem, autoklawowalne |  | op. = 5 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Serological Pipette 5 ml individual wrap |  | op. = 200 szt. | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sito o siatce ze stali nierdzewnej 177 mikrometrów, średnica 11 cm. |  | szt. | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do przechowywania 50-cio miejscowy, średnica stanowiska 17mm (5 rzędów po 10 miejsc). Produkt Sarstedt S- Monovette-Rack D17, o nr kat. 93.852 lub równoważny. |  | szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki PP 4x10 o średnicy 20 mm |  | szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw trójnożny do worków na odpady 200x300 mm PP. Produkt Sarstedt nr kat. 95,1297, lub równoważny. |  | szt. | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne butelki do przechowywania płynów do hodowli komórkowych. |  | op. = 12 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stojak na 6 pipet Finnpipette Thermoscientific F1/F2 |  | szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń różnego rodzaju. Z naturalną szczeciną. Podczas czyszczenia dopasowują się do każdego kształtu. Dł. 33 cm, śr. główki 50 mm |  | szt. | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia probówek z włosia naturalnego, osadzonego na metalowym trzonku, zakończona pędzelkiem, długość części z włosiem ok. 100 mm, długość całkowita ok.270 mm, średnica części z włosiem 15-20 mm. |  | szt. | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka z włosia koziego, z wachlarzykiem, średnica włosia 9-10 mm, długość części z włosia ok.4 cm, długości całkowita 12-15 cm. |  | szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | TC MICROWELL 96F SI W/LID Produkt firmy Thermo Scientific o nr kat. 167008, lub równoważny. |  | op. = 50 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelki do zakrętek probówek, z silikonowej gumy, pokryte z jednej strony warstwą PTFe, pasujące do zakrętek próbówek firmy Schott z gwintem GL 18. Produkt Schott o nr kat. 29 248 11, lub rownoważny |  | op. = 10 szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkład mechaniczny do zimnej wody, polipropylenowy, sznurkowy, 5 mikronów 10 cali x 4 1/2" (BIG BLUE) |  | szt. | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy