Część VII: Ezy, płytki, głaszczki

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | Ezy z oczkiem, jednorazowe, 1 µl, pakowane po 20 szt. Wymagany certyfikat jakości producenta. |  | op. = 20 szt. | 702.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ezy z oczkiem, jednorazowe, 10 µl , pakowane po 20 szt. Wymagany certyfikat jakości producenta. |  | op. = 20 szt. | 1010.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Głaszczki do płytek - sterylne, pakowane pojedynczo. |  | szt. | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pałeczka do pobierania wymazów w próbówce z podłożem żelowym, sterylna. |  | op. = 50 szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pałeczki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm, z wacikiem bawełnianym, pakowane indywidualnie, jałowe. Wymagany certyfikat jakości producenta. |  | szt. | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pałeczki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm, z wacikiem bawełnianym, pakowane indywidualnie, jałowe, w probówkach. Wymagany certyfikat jakości producenta. |  | szt. | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego jałowe śr. 90 mm, wysk. 16,2 mm , z wentylacją (aseptyczne, św dop. do obrotu wyrobu medycznego) |  | szt. | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego, jałowe śr. 90 mm, wysk. 16,2 mm , bez wentylacji (aseptyczne, św dop. do obrotu wyrobu medycznego) |  | szt. | 46000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rynienki do liczenia larw włośni (do stosowania z trichinoskopem) wymiary -dł. 230 mm, szer. 50 mm, wys. 20 mm, oczka kratki do liczenia larw 0,9 x0,9cm |  | szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymazówki sterylne z uniwersalnym podłożem transportowym. Wymazówki z wacikiem nylonowym w probówce z podłożem. Produkt Copan o nr kat. 359C, lub równoważnych. |  | op. = 300 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy