Część VIII: Szkło laboratoryjne

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | Butelka laboratoryjna szklana z zakrętką poj. 5000 ml |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana z nakrętką, poj. 1000 ml, autoklawowalna, typu duran- shot (szkło białe, zakrętka z polipropylenu odporna na sterylizację w autoklawie 121 stopni). |  | szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z szeroką szyjką, z podziałką, z PP, bezbarwna, autoklawowalna 121°C, pojemności 1000 ml. Produkt ROTH o numerze katalogowym T489.1, lub równoważny. |  | op. = 4 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki laboratoryjne z zakrętkami z gwintem GL 45 - Simax 250 ml |  | op. = 10 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelki laboratoryjne z zakrętkami z gwintem GL 45 - Simax 500 ml |  | op. = 10 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla dozująca PE-HD pojemność 5l z zaworem opróżniającym |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A pojemność 25 ml |  | szt. | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, kl. A, pojemność 50 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. |  | szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, kl. A, pojemności 1000 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. |  | szt. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, kl. A, pojemność 250 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. |  | szt. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, 500ml, z wylewem, kl. A, pojemność 500 ml, podziałka 5ml, tolerancja 2,5ml, wysokość 380-390mm, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. |  | szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Homogenizator do tkanek, szklany, z tłuczkiem szklanym, pojemności 15 ml, możliwość sterylizacji, możliwość podłączenia do napędu silnikowego. Produkt Kimble o nr kat. 3122110 (naczynie) / 3122116 (tłuczek), lub równoważne. |  | szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera szklana ze szlifem i korkiem 50 ml |  | szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką poj. 250 ml |  | op. = 10 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa trapezowa o poj. 10 ml z tolerancją ±0,04ml, kl. A, korek z PP, szlif 10/19, z certyfikatem jednej serii, wzorcowana na wlew („In”), szkło DURAN (grubościenne). Produkt BLAUBRAND o nr kat. 36404, lub równoważny. |  | szt. | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa trapezowa o poj. 5ml z tolerancją ±0,025ml, kl.A, korek z PP, szlif 7/16, z certyfikatem jednej serii, wzorcowana na wlew („In”), szkło DURAN (grubościenne). Produkt BLAUBRAND o nr kat. 36403, lub równoważny. |  | szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba płaskodenna szklana ze szlifem 100 ml, długa szyja NS 19/26 |  | szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem 100 mm do rozdrabniania tkanek |  | szt. | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Perełki szklane o śr. ok.6mm ze szkła neutralnego niezbędne do rozbijania kultur bakteryjnych i równomiernego wymieszania zawiesiny bakteryjnej. |  | 1 kg | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa, 10 ml, szklana,+/- 0,05ml, klasa AS, wzorcowane na wylew, brązowa podziałka |  | szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta wielomiarowa 5 ml +/-0,03 |  | op. = 12 szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki Petriego szklane śr. 90 mm, wysk. 18 mm. |  | op. = 10 szt. | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z grubościennego szkła (grubość ścianki ok. 1mm), z zakrętką z uszczelką pokrytą PTFE lub gumową z możliwością wymiany na uszczelkę pokrytą PTFE, gwint GL18, o poj. 14±1 ml, średnica x wysokość: 16 x 100 mm. |  | op. = 100 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Próbówka szklana, bakteriologiczna z prostym brzegiem, okrągłodenna. Wymiary: h=100 mm, śr. zew. =14 mm. |  | op. = 100 szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz szklany, stożkowy 2000 ml z kranikiem teflonowym |  | szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurki durhamki szklane średnica wewnętrzna 5-6mm/50mm długość, wykonana ze szkła borokrzemowego. |  | szt. | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrętki niebieskie do butelek SHOTT, gwint GL 45 (do +140°C) |  | op. = 10 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana z uchem, 1000 ml, z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego |  | szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana z uchem, 500 ml, z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 3000 ml, ze skalą, z wylewem, wysoka |  | szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 400 ml, wysoka, ze skalą, z wylewem, gruba ścianka, szerokość 90 mm, wys. 124 mm |  | szt. | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy