Część IX: Filtry wirówkowe

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | Filtry wirówkowe NANOSEP MF 0,2µm. Produkt PALL o nr kat. ODM02C35, lub równoważny. Filtry składające się z 2 części: Sample Reservoir - polipropylenowy, cylindryczny zbiorniczek na ciecz poddawaną filtrowaniu, w którego dnie jest wbudowana, poprzez polipropylenowy podkład, membrana filtrujaca, wykonana z modyfikowanego nylonu (Modified Nylon, low protein-binding) oraz Filtrate Receiver - polipropylenowy odbiornik na przefiltrowaną ciecz, o objętości 1,5ml i kształcie zamykanej płaską zatyczką probówki Eppendorfa ze stożkowym dnem. Wielkość i kształt obu części dopasowane do siebie tak, że Sample Reservoir można stabilnie umieścić w Filtrate Receiver. Efektywna powierzchnia filtracji: 0,28 cm2 . Zewnętrzne wymiary zmontowanego zestawu: Sample Reservoir + Filtrate Receiver, pasujące do rotora wirówki, przeznaczonego do wirowania stożkowych probówek Eppendorfa o poj. 1,5ml. Całkowita długość 4,5 cm. Możliwość filtrowania próbek w zakresie objętości 50-500µl. Objętość próbki zatrzymywana na filtrze (Hold-up volume): poniżej 5µl. Temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza, pH 3-14, możliwa szybkość wirowania 14000xg, niesterylne. Niewrażliwe na działanie, w temperaturze pokojowej takich substancji jak: lodowaty kwas octowy, aceton, acetonitryl, 1-butanol, dichlorometan, DMSO, etanol, octan etylu, heksan, metanol, propanol. Membrana nie może zatrzymywać wszystkich stereoizomerów chloramfenikolu oraz ich form deuterowanych, azaperonu, azaperolu, karazololu oraz chloropromazyny. |  | op. = 500 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy