Część XI: Filtry strzykawkowe

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | Filtr strzykawkowy 0,45 25mm, hydrofilowy, PVDF. Filtr Chromafil PVDF. |  | op. = 100 szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr strzykawkowy 0,45, 30mm,hydrofilowy, celulozowy CA |  | op. = 100 szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe 0,45µm, 13mm, hydrofilowe, membrana PVDF, Luer lock Inlet, autoklawowalne do 121 C przez 15 min., powierzchnia filtracji 4,30 cm2. Produkt RESTEK o nr kat. 26151, lub równoważny. |  | op. = 100 szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy