Część XII: Materiały do analiz chromatograficznych

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | Filtr Gas Clean HYDROCARBON produkt równoważny Agilent CP17972 |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr Gas Clean MOISTURE produkt równoważny Agilent CP17971 |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr Gas Clean OXYGEN MOISTURE produkt Agilent CP17973 lub równoważny |  | szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr Gas Clean OXYGEN produkt równoważny Agilent CP17970 |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynka do wzorców 100 szt. w opakowaniu nr katalogowy 5183-4450 lub produkt równoważny |  | 1 op. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiolki chromatograficzne: Wide Opening Screw Top Vials, Amber Glass, 2ml, 11,6x32mm, z zakrętkami i septami o średnicy 9mm typu PTFE/silicone (silkon jednostronnie pokryty PTFE). Produkt firmy Agilent o nr kat. 7979-1000, lub równoważny. |  | op. = 1000 szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Inserty do vialek, 250µl, pasujące do fiolek chromatograficznych firmy Agilent o nr kat. 7979-1000, tzw. 250 µl pulled-point glass inserts. Produkt firmy Agilent o nr kat. 5183-2085, lub równoważny. |  | op. = 100 szt. | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Inserty do vialek, 400µl, pasujące do fiolek chromatograficznych firmy Agilent o nr kat. 7979-1000, tzw. Glass flat bottom inserts. Rekomendowane napełnienie 400µl. Maksymalne napełnienie 440µl. Produkt firmy Agilent o nr kat. 5181-3377, lub równoważny. |  | 1 op. = 500 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Liner, splitless, deac, no glass wool. Produkt firmy Agilent o nr kat. 5181-3316, lub równoważny. |  | szt. | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Olej do Santovac 5P ultra 18,5 ml, produkt równoważny Agilent nr 6040-0809 |  | 1 op. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prem Syring Fltr PES 0.2 4mm 100/pk - filtr do oczyszczania próbek biologicznych |  | op. = 100 szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pułapka do chromatografii - azot RMSN-2, Big Universal Trap, 1/8i fttgs, Nitrogen |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pułapka do chromatografii - azot RMSH-2, Big Universal Trap, 1/8inch fttgs, Helium |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pułapka do chromatografii - tlen BOT-2, Trap, Big O2, 1/8in |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Septa PTFE/red silicone, 8.7mm nr kat. 5182-0731 |  | op. = 100 szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka do wzorców 10ul. Produkt Agilent o nr kat. 5190-1483, lub równoważny. |  | szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki do autosamplera typu Agilent, 10ul tapered, nr kat. 5181-3360 lub równoważny |  | 1 op. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub peek yellow 5 ft-custom label - 1,5m. Produkt Agilent o nr kat. 0890-1763, lub równoważny |  | szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ultra Inert Liner Splitless Wool produkt równoważny Agilent 5190-3167 |  | op. = 25 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vacuum pump oil (olej do próżniowej pompy wstępnej) Agilent nr 6040-0834 |  | op. = 1dm3 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrętki z septami do fiolek chromatograficznych 2ml typu "Wide Opening Screw Top": Screw Caps and Septa diameter 9mm - Blue, PTFE/Silicone septa. Produkt Agilent o nr kat. 5185-5820, lub równoważny |  | op. = 500 szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy