Część I: Dostawa homogenizatora do przygotowywania materiału do badań w kierunku ASFv

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY |  | PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9) | WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Homogenizator | 1 | Wymagane parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Moc nie mniej niż 500 W +/- 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres obrotów od 10 000 do 30 000 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obroty regulowane manualnie, stopniowo co 4000 obrotów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres pracy dla objętości próbki 0,2 – 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie musi zapewniać możliwość homogenizacji w próbówce Falcon 15/50 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie powinno pracować ze stalowymi końcówkami rozdrabniającymi o średnicach: 5mm, 20mm, 30mm, 40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W zestawie statyw z klamrą |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W zestawie wymienne teflonowe łożysko i narzędzie do wymiany generatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W zestawie 49 stalowych, autoklawowalnych końcówek rozdrabniających (stator-rotor), do materiału włóknistego, średnica 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary urządzenia (LxWxH) nie większe niż: 255 x255x700 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Waga urządzenia wraz ze statywem do 8 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie/Hz: 220-240V / 50-60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy