Część I: Materiały jednorazowe do aparatów: MagNa Pure 96, MagNa Pure LC II, Lightcycler II 480, wykorzystywanych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | LightCycler 480 Multiwell plate 96 white (z foliami). Płytki 96-cio dołkowe używane do analiz RealTime PCR w aparacie LightCycler® 480 II. Każda płytka musi posiadać indywidualny linearny kod kreskowy. Płytki w zestawie z foliami LightCycler® 480 Sealing Foil. Produkt firmy ROCHE o nr kat. 04729692001, lub równoważny. |  | op. = 5 x 10 szt. z foliami | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MagNa Pure 96 Tip 1000 μL. Jednorazowe tipsy o pojemności 1000 μL z filtrami aerozolowymi przeznaczone do stosowania w głowicach aparatu MagNA Pure 96 Instruments.Tipsy pakowane na płytkach po 96 sztuk. Produkt firmy ROCHE o nr kat. 06241620001, lub równoważny. |  | op. = 40 x 96 szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MagNA Pure 96 Needle Set of 4. Zestaw 4 igieł przeznaczony do głowicy pipetującej odczynniki w aparacie MagNA Pure 96 Instrument.4. Produkt firmy ROCHE o nr kat. 06541194001, lub równoważny. |  | op. = 4 szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MagNa Pure 96 output plate. Płytki muszą być dedykowane do użycia w aparacie MagNa Pure 96. Produkt wolny od nukleaz. Produkt firmy ROCHE o nr kat. 06241611001, lub równoważny. |  | op. = 60 szt. | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MagNa Pure 96 Processing Cartridge - 96 głęboko dołkowe płytki przeznaczone do użycia w aparacie MagNA Pure 96 niezbędne do przeprowadzenia procesu izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych. Produkt wolny od nukleaz. Produkt firmy ROCHE o nr kat. 06241603001, lub równoważny. |  | op. = 36 szt. | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MagNa Pure Sealing Foil do uszczelniania kaset z odczynnikami do ponownego użycia w aparatach MagNa Pure. Produkt firmy ROCHE o nr kat. 06241638001, lub równoważny. |  | op. = 100 szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy