Część II: Dostawa końcówek jednorazowych do pipet używanych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | Końcówki 0,5-20 µl, niesterylne, wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732004 lub równoważny. |  | op. = 2000 szt. | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki bezbarwne do pipety automatycznej wielomiarowej Transferpette S digital Brand 1000-10000 ul. Produkt firmy BRAND o nr kat. 702604 lub równoważny. |  | op. = 1000 szt. | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki bezbarwne do pipety automatycznej wielomiarowej Transferpette Brand 0,5-5 ml. Długość końcówki nie mniejsza niż 16 cm. Produkt firmy Brand o nr kat. 702600, lub równoważny. |  | op. = 200 szt. | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 0,5-5 ml x 28 koń,, w pudełkach Tip-Box, niesterylne. Produkt firmy BRAND o nr. kat.9.408 905, lub równoważny. |  | szt. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych Brand, pojemności 50-1000 µl. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732012, pasujące do pudełek Brand o nr kat. 732212, lub równoważny. |  | op. = 1000 szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 500-5000 ul, niesterylne, wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. Produkt firmy BRAND nr 702595, pasujące do pudełek Brand nr 702605, lub równoważny. |  | op. = 200 szt. | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety Biohit 1200 ul. Produkt firmy Sartorius Biohit o nr kat.791204, lub równoważny. |  | op. = 1000 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety Eppendorf Multipettes Combitips advanced 1ml, PCR clean. Produkt Eppendorf o nr kat. 0030 089.790, lub równoważny. |  | op. = 100 szt. | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety jednokanałowej Finnpipette, pojemności 1-10 ml. Produkt ThermoScientific o nr kat. 9402151, lub równoważny. |  | op. = 100 szt. | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki Finntip Flex 1000 w pudełkach, sterylne, do pipet automatycznych Finnpipette, pojemność 50-1000 µl, długość 87 mm. Produkt ThermoScientific o nr kat. 94060713, lub równoważny. |  | op. = 960 szt. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Finnpipette z filtrem, pojemność 300 µl w pudełkach, sterylne. Produkt SciencePlast o nr kat. 110.20.03.F, lub równoważny. |  | op. = 960 szt. | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki BagTips Jumbo, sterylne, do pipet BagPipet, pojemność 0,1-1,0 ml, długość 240 mm. Produkt Interscience o nr kat. 252 024, lub równoważny. |  | op. = 1000 szt. | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki sterylne z filtrem 0,1-10 ul 34 mm. Produkt Eppendorf o nr kat. 0030077806, lub równoważny. |  | op. = 960 szt. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 0,5-10 µl,z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy Sarsted o nr kat. 70.1130.210 |  | op. = 96 szt. | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 0,5-10 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732724, lub równoważne. |  | op. = 960 szt. | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 10-200 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. |  | op. = 960 szt. | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 1-20 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732726, lub równoważne. |  | op. = 960 szt. | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Finnpipette z filtrem 20 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy SciencePlast o nr kat. 110.20.03.F, lub równoważne. |  | op. = 960 szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 50-1000 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy BRANDT o nr kat. 732734, lub równoważny. |  | op. = 960 szt. | 52.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 5-100 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym |  | op. = 960 szt. | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 5-100 µl,z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732730 lub równoważny. |  | op. = 960 szt. | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki z filtrem 5-200 µl, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym. Produkt firmy BRAND o nr kat. 732832, lub równoważne. |  | op. = 960 szt. | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki żółte 2-200 µl,skalowane, niesterylne, pasujące do pipety Eppendorf 10-100 µl, z wyjątkowo cienkim trzpieniem - część trzpienia, na którą nakładana jest końcówka, ma długość 11,60 mm i średnicę w najszerszym miejscu tylko 4,62 mm, a w najwęższym 3,60 mm. Wymiary końcówki powinny być identyczne jak Eppendorf nr 0030 000 870. |  | op. = 2 x 500 szt. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy