## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY
Część VIII: Dostawa filtrów wirówkowych
L.P. | NAZWA PRODUKTU | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4*5 | 9 = 4*7 | 10 | 11
1 | Filtry wirówkowe NANOSEP MF 0,2µm. Produkt PALL o nr kat. ODM02C35, lub równoważny. Filtry składające się z 2 części: Sample Reservoir - polipropylenowy, cylindryczny zbiorniczek na ciecz poddawaną filtrowaniu, w którego dnie jest wbudowana, poprzez polipropylenowy podkład, membrana filtrujaca, wykonana z modyfikowanego nylonu (Modified Nylon, low protein-binding) oraz Filtrate Receiver - polipropylenowy odbiornik na przefiltrowaną ciecz, o objętości 1,5ml i kształcie zamykanej płaską zatyczką probówki Eppendorfa ze stożkowym dnem. Wielkość i kształt obu części dopasowane do siebie tak, że Sample Reservoir można stabilnie umieścić w Filtrate Receiver. Efektywna powierzchnia filtracji: 0,28 cm2 . Zewnętrzne wymiary zmontowanego zestawu: Sample Reservoir + Filtrate Receiver, pasujące do rotora wirówki, przeznaczonego do wirowania stożkowych probówek Eppendorfa o poj. 1,5ml. Całkowita długość 4,5 cm. Możliwość filtrowania próbek w zakresie objętości 50-500µl. Objętość próbki zatrzymywana na filtrze (Hold-up volume): poniżej 5µl. Temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza, pH 3-14, możliwa szybkość wirowania 14000xg, niesterylne. Niewrażliwe na działanie, w temperaturze pokojowej takich substancji jak: lodowaty kwas octowy, aceton, acetonitryl, 1-butanol, dichlorometan, DMSO, etanol, octan etylu, heksan, metanol, propanol. Membrana nie może zatrzymywać wszystkich stereoizomerów chloramfenikolu oraz ich form deuterowanych, azaperonu, azaperolu, karazololu oraz chloropromazyny. | op. = 500 szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem NETTO: |  | 0 |  |  |  | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 |  |  |  | Słownie:
…………………………………………… …………………………………………………………………………………… | [6 empty] | __________________________________________
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy | miejscowość, data | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy