## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część I: Dostawa aparatu do automatycznej izolacji DNA
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Aparat do automatycznej izolacji DNA | Wymaganre parametry techniczne: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Automatyczna izolacja kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych
Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 96 prób w czasie nie dłuższym niż 60 minut dla próby o objętości wyjściowej 200 μl; (zakres objętości próby od 50 do 500μl)
Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 48 prób przy objętość próby 1 000 μl.
Możliwość jednoczesnego wstawienia na pokład aparatu 96 prób do izolacji; całkowity czas izolacji niezależny od ilości prób wstawionych na pokład w momencie startu urządzenia (w zakresie 1-96).
System wyposażony w dwa ramiona mechaniczne posiadające:
głowicę pipetującą odpowiednie odczynniki do izolacji przez cztery indywidualnie kontrolowane kanały i rozdzielającą płyn do odpowiednich dołków kasety reakcyjnej. Wymagane, aby głowica posiadała czytnik kodów kreskowych umożliwiających sprawdzanie załadowanych na pokład odczynników oraz materiałów zużywalnych.
głowicę reakcyjną wyposażoną w 96 dyszową głowicę pipetującą, odpowiedzialną za rozpipetowanie odczynników do izolacji oraz izolację materiału biologicznego w max 96 próbach jednocześnie.
Oba ramiona mogą poruszać się w trzech kierunkach (x, y, z)
Urządzenie umożliwiające automatyczne mieszanie kulek magnetycznych zintegrowane na pokładzie aparatu
| Aparat do automatycznej izolacji DNA | System zamknięty, wyposażony w zoptymalizowane, gotowe do użycia zestawy odczynnikowe oraz materiały zużywalne przeznaczone do izolacji kwasów nukleinowych,umożliwiające przeprowadzenie procesu izolacji z szerokiego zakresu prób wyjściowych.
Możliwość izolacji kwasów nukleinowych z następujących rodzajów prób: pełna krew, surowica, osocze, tkanka (świeża – mrożona), tkanka FFPE, komórki z hodowli, mocz, wymazówki, CSF, BAL, kał.
Możliwość izolacji pozakomórkowych, wolnokrążących kwasów nukleinowych (cfNA)- z zastosowaniem odpowiedniego zestawu buforów. (objętość próby 2-4 ml osocza ).
Możliwość izolacji genomowego DNA oddzielnym protokołem zoptymalizowanym pod NGS.
Możliwość wstawienia na pokład aparatu różnych rodzajów prób do izolacji DNA w trakcie jednej reakcji.
Rodzaje izolowanego materiału: DNA, kwasy nukleinowe pochodzenia wirusowego.
Możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z różnego rodzaju materiałów wyjściowych.
Urządzenie zapewniające krótki czas przygotowania aparatu do pracy (wstawienie odczynników i materiałów zużywalnych na pokład, wprowadzenie informacji o próbkach i parametrach reakcji) – nie dłużej niż 5 - 10 minut.
Zakres objętości nie mniejszy niż:
próba: 50 - 1000 μl
elucja: 50 - 200 μl
Możliwość połączenia z LIMS (Laboratory Information Management System).
Stacja wyposażona w:
dwie lampy UV do dekontaminacji powierzchni roboczej
osobny pojemnik na zużyte końcówki
osobny pojemnik na odpadki płynne
| Aparat do automatycznej izolacji DNA | zewnętrzny komputer typu PC sterujący pracą stacji, plus niezbędne oprogramowanie do zaprojektowania i przeprowadzenia reakcji izolacji dostarczone na stacji roboczej
Wszystkie dostępne protokoły do izolacji kwasów nukleinowych (>25) zapisane w pamięci komputera sterującego aparatem.
czytnik kodów kreskowych (połączenie przez USB)
Wymagany wraz z zestawem startowy zestaw odczynników i materiałów zużywalnych.
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy