## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część I: Dostawa myjki kwasowej do mycia szkła laboratoryjnego
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Myjka kwasowa do mycia szkła laboratoryjnego | Wymaganre parametry techniczne: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
urządzenie przeznaczone do mycia oparami kwasu azotowego naczyń i akcesoriów szklanych, kwarcowych i teflonowych
automatycznie podnoszona komora robocza myjki
teflonowa podstawa komory roboczej z otworami na rurki, na których umieszcza się myte elementy
zbiornik z kwasem umieszczony na dole komory z płytą grzejną
automatyczne sterowanie temperaturą grzania z możliwością ustawienia indywidualnego programu
wbudowany system wyciągowy do odbierania oparów kwasu
chłodnica zwrotna na górze komory do zawracania oparów kwasu
automatyczny system do napełniania i opróżniania myjki
zasilanie 230V, 50Hz
wymiary zewnętrzne nie wieksze niż (wysokość, szerokość, głębokość): 108 x 48 x 50 cm +/- 5%
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy