## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część II: Dostawa zestawu do oznaczania azotu/białka metodą Kjeldahla
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Zestaw do oznaczania azotu/białka metodą Kjeldahla | Piec do mineralizacji 12 stanowiskowy - wymaganre parametry techniczne: |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Szybki mineralizator z system grzania na podczerwień IR z regulacją temperatury pieca, na 12 stanowisk o pojemności kolb 300 ml.
Elementy robocze obudowy pieca ze stali nierdzewnej
Dwa niezależne moduły grzewcze o pojemności 6 kolb każdy, pracujące niezależnie od siebie
Zakres temperatury pracy od T ot. do +580o C z cyfrowym graficznym wyświetlaczem monitorującym parametry pracy pieca łącznie z programowaniem ram temperaturowych
Stabilność temperatury w bloku do 200oC wynosi ±2.0oC. Powyżej tej temperatury może wahać się maksymalnie do ±5.0oC w zależności od warunków otoczenia (np. praca pieca w temperaturze znacznie niższej od temperatury otoczenia i przy mocnej wentylacji). Jako wartość średnia w standardowych warunkach
Klasa ochrony IP 20
Zabezpieczenie systemu przed przegrzaniem
Cyfrowe programowanie czasu trwania oraz temperatury mineralizacji
minimum 20 firmowych gotowych programów grzania dla typowych aplikacji oraz pamięć do wprowadzenia dalszych 30 indywidualnych programów grzania W każdym programie możliwość pracy z min 4 rampami temperaturowo – czasowymi.
Mikroprocesorowe sterowanie regulacją oraz kontrolą temperatury w modułach grzewczych mineralizatora, z wyjście cyfrowym np. do sterowania pracą skrubera
Czas dojścia do temperatury zaprogramowanej w czasie nie dłuższym niż 10 minut
Maksymalne gabaryty zewnętrzne urządzenia: szerokość 320 mm x wysokość 550 mm x głębokość 650 mm., masa pieca 15 - 16kg, ± 5%
Moc grzewcza min. 2000 W
Zasilanie 220 - 230 V/ 50 - 60 Hz
w zestawie wymagana dostawa 12 kolb (o średnicy 48 mm i grubości szkła nie mniej niż 2.2 mm) z kasetonem do mineralizacji oraz 2 kolektory zbiorcze do odprowadzania oparów powstających w procesie mineralizacji z kompletem uszczelnień
Aparat do pochłaniania oparów z 3 stopniowym zabezpieczeniem - wymaganre parametry techniczne:
Aparat do pochłaniania kwaśnych oparów przez neutralizację w roztworze alkalicznym
Aparat wyposażony w chemicznie odporną pompę o sile ssania nie mniejszej niż 30 l/min (możliwość regulacja wielkości podciśnienia pokrętłem)
Neutralizator wyposażony w układ chłodnica zwrotna - odbieralnik (o poj. min. 1.2 litra) gdzie następuje wy­kraplanie/odbieranie z oparów pary wodnej
Zbiornik neutralizatora o poj. min 3 litry na alkaliczny roztwór
Wymagany jest trzeci stopień zabezpieczenia na wylocie z aparatu w postaci przepływowego naczynia ze złożem absorbcyjnym (np. węgiel aktywny) przez które ostatecznie są odprowadzane opary po przeprowadzonej neutralizacji do otoczenia
Małe gabaryty nie więcej niż szer /wys/głęb 350/ 420/550 mm
Zasilanie 230V/ 50/60Hz
Kompletna, gotowa do pracy destylarka z generatorem pary zasilanym wodą destylowaną kompatybilna z piecem do mineralizacji - wymagania techniczne:
Zwarta i funkcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu KJELDAHLA w pracowni, wydłużająca żywotność urządzenia
Urządzenie do automatycznej destylacji z parą wodną z możliwością cyfrowej regulacji wydajności generowanej pary do układu destylacyjnego w zakresie od 30 do 100% w zależności od aplikacji
W standardzie całkowicie automatyczne rozcieńczanie próbki przed rozpoczęciem analizy oraz dodawanie ługu NaOH i roztworu do odbieralnika destylatu (np. kwasu borowego H3BO3)
Cyfrowe programowanie czasu destylacji oraz ilości podawanych substancji pośredniczących w procesie destylacji azotu Kjeldahla tj. H2O, NaOH oraz H3BO3
Automatyczne opróżnianie kolby destylacyjnej po zakończeniu procesu destylacji
Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz LCD wszystkich parametrów pracy urządzenia
Klawiatura alfanumeryczna umożliwiające pełny opis próbek wbudowana w aparat
Mikroprocesorowe sterowanie regulacją oraz kontrolą wszystkich parametrów pracy urządzenia.
Aktywna funkcja diagnostyki oraz monitorowania poprawności pracy składowych elementów wykonawczych urządzenia
System oszczędnego zużycia wody dopływającej do chłodnicy (otwieranie dopływu wody do chłodnicy na początku i zamykanie po zakończeniu destylacji) oraz energii przez przechodzenie systemu w „stan uśpienia” w przypadku dłuższych przerw w pracy
Destylacja w szklanych kolbach / tubusach o pojemności min. 300 ml.. o średnicy 48 mm i grubości szkła nie mniej niż 2.2 mm
Możliwość podłączenia zewnętrznej jednostki dozującej w celu miareczkowania potencjometrycznego – TITRATOR – sterowanego z poziomu destylarki i zewnętrznej klawiatury dla wygodniejszego programowania parametrów destylacji
Aktywne systemy zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, obecności kolby destylacyjnej z próbką itp
Wyjście na drukarkę USB 2
Gabaryty zewnętrzne urządzenia nie więcej niż : szerokość 400 mm x wysokość 660 mm x głębokość 360 mm
Przeźroczyste ekrany pozwalające na obserwacje procesu destylacji na każdym jej etapie
Tacka ociekowa zapewniająca czystość przestrzeni roboczej. 3 kanistry odporne chemicznie
Możliwość zachowania w pamięci urządzenia przynajmniej 500 wyników pomiarowych (zużycie roztworu miareczkującego)
Możliwość programowania i magazynowania w pamięci przynajmniej 50 metod własnych destylacji z parą wodną
Oprogramowanie i komunikaty na wyświetlaczu w j. polskim
Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem
Limit detekcji ≥ 0,1 mg azotu
Powtarzalność ≤ ± 1 %
Odzysk minimum ≥ 99,5%
Moc grzewcza równa 2200 W. Zasilanie 220-230V / 50-60Hz
Wyposażenie destylarki: - min 1 probówka o poj. nie mniej niż 300 ml - komplet przewodów podłączeniowych -3 szt. kanistrów na ług sodowy, kwas borowy i wodę destylowaną - szczypce do zdejmowania gorącej probówki
Wymagane wyposażenie dodatkowe:
Dodatkowo (oprócz wyposażenia pieca i destylarki) 20 probówek destylacyjnych o poj. 300 ml. o średnicy 48 mm i grubości szkła nie mniej niż 2.2 mm
Podstawka do pieca do odkładania kolektora – 2 szt
Statyw na probówki – 12 – to pozycyjny – 1 szt
Kolektor szklany 6- stanowiskowy z kompletem uszczelnień
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy