## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część IV: Dostawa zamrażarki laboratoryjnej - szufladowej
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Zamrażarka laboratoryjna biomedyczna - szufladowa | Wymaganre parametry techniczne: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojemność robocza nie mniejsza niż 482 litry +/- 5%
Zakres kontroli temperatury co najmniej od -20 C do -30 C
Wymiary zewnętrzne nie wieksze niż (SxGxW) 800 x 772 x 1802 mm
Wymiary wewnętrzne nie miniejsze niż (SxGxW) 658 x 607 x 1272 mm
Liczba półek: minimum 4 sztuki (stała wysokość)
Liczba pojemników szufladowych nie mniej niż 10 sztuk
Obciazenie półki nie mniejsze niż 30 kg
Drzwi zewnętrzne 2 szt.
Czynniki chłodnicze: węglowodorowe (HC)
Kompresor inwerterowy
Zasilanie 230V, 50 Hz
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy