## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część V: Dostawa czytnika Elisa do badań serologicznych
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Czytnik Elisa do badań serologicznych | Wymaganre parametry techniczne: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Odczyt płytek 6, 12, 24, 48 i 96-dołkowych płasko- i okrągłodennych
Zakres długości fali od 400 do 750 nm
Zakres odczytu 0-3.000 Abs
Dokładność odczytu nie mniejsza niż: +/- 1%
Liniowość odczytu nie mniejsza niż: +/- 1%
Powtarzalność odczytu nie mniejsza niż: +/- 0.5%
Ilość zainstalowanych filtrów – minimum 4
Możliwość pracy bez komputera (oprogramowanie wewnętrzne)
Pamięć wewnętrzna - 55 otwartych, programowanych przez użytkownika protokołów
Pamięć wewnętrzna – min. 8 przechowywanych wyników odczytu
Pamięć wewnętrzna – min. 25 przechowywanych krzywych standardowych
Oprogramowanie wewnętrzne musi umożliwiać: obróbkę danych, transformację, cut-offs i walidację wyników
Wymagane oprogramowanie do obsługi czytnika i analizy danych, które obejmuje tworzenie krzywych kalibracyjnych z różnymi metodami dopasowania.
Oprogramowanie powinno mieć możliwość wprowadzania własnych formuł przeliczeń uzyskanych wyników
Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia własnych raportów lub predefiniowanych w oprogramowaniu
Oprogramowanie powinno mieć możliwość eksportu do pliku arkusza kalkulacyjnego, tekstowego lub html
Wymagane modele dopasowania krzywej standardowej: - liniowa - kwadratowa - sześcienna - 4- parametrowa - dopasowana - point to point
Możliwość pracy pod kontrolą komputera
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy