## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część II: Dostawa urządzeń do homogenizacji, mieszania i wytrząsania próbek
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Wirówka laboratoryjna z chlodzeniem z rotorem do probówek 50 ml | Wymaganre parametry techniczne i funkcje: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Siła wirowania nie mniejsza niż rcf 20913 x g (14000 rpm)
Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm
Wysokość dostępu wynosząca nie mniej niż 29 cm
Możliwość wprowadzenia 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby
Możliwość instalacji 18 rotorów
Maksymalna pojemność 4 x 750ml lub 4 x 4 MTP
Możliwość regulacji temperatury w zakresie -9 oC do +40 oC
Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 80 cm
Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 70 x 61 x 35 cm +/- 5%
Pobór mocy nie większy niż 1650 W
Waga urządznia nie wieksza niż 99 kg +/- 5%
Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora
Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości
Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99 min
Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania
Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania
Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów użytkownika
Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania
Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą
Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego
Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy
Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności
Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory do tacki umieszczonej w dolnej części wirówki
Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa
Urządzenie nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz
W zestawie wymagane niezbędne urządzenia peryferyjne:
Wirówka wyposażona w wirnik wychylny, z czterema pojemnikami prostokątnymi, w których mieszczą się 4 butelki o objętości 500ml, posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki o pojemności od 0,2ml do 400ml, a także płytki MTP, PCR, DWP oraz przystosowane do hodowli komórkowych.
W zestawie adaptery na butelki 400ml oraz kompatybilne buletki o pojemności 400 ml (8 sztuk). Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3 220 x g (4 000rpm). Kosze, adaptery oraz pokrywy można sterylizowac w autoklawie (120C, 20min).
Możliwość zastosowania pokrywek nieprzepuszczających aerozoli do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek.
W zestawie szafka na wirówkę, z blokowanymi kółkami oraz otworami na nóżki wirówki; mieszcząca się (wraz z wirówką) pod stołem laboratoryjnym o wysokości nie więcej niż 90 cm +/- 5%; wymiary szafki nie większe niż: szer: 70, gł:62, wys:45 cm +/- 5%
2 | Wirówka laboratoryjna do probówek typu Eppendorf | Wymaganre parametry techniczne i funkcje: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Siła wirowanianie mniejsza niż rcf 21130 x g
Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-15000, ze skokiem 50 rpm
Czas osągnięcia prędkości maksymalnej nie większa niż 15 sekund
Czas zatrzymania rotora nie większa niż 16 sekund
Dostępne 4 rotory
Możliwość wirowana 24 probówek 1,5/2ml
Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s-9h 59min, możliwość pracy ciągłej
Głośność z pokrywą poniżej 48 dB(A)
Waga urządznia bez wirnika nie większa niż 21kg +/- 5%
Możliwość regulacji temperatury od -10 oC do +40 oC
Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 51 cm +/- 5%
Wymiary zewnętrzne nie wieksze niż (szer x głęb x wys) 29 x 48 x 26 cm +/- 5%
Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz
Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej nie większa niż 4 oC
Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania
Funcja „Eco Shut Off”, polegająca na automatycznym wyłączeniu urządzenia po 8 godzinach bezczynności
Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika
Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą
Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego
Możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie nie większym niż 8 minut
Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw
Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory
W zestawie wymagane niezbędne urządzenia peryferyjne:
Rotor umożliwiający wirowanie 24 probówek 1,5/2,0 ml
Dwa kompaktowe urządzenia z rotorami na 12 probówek 1,5/2Ml z możliwością zainstalowania rotora na stripy; prędkość maksymalna 14500rpm; automatyczna konwersja rpm/rcf; czas wirowania do 99 min lub funkcja pracy ciągłej; czas rozpędzania i hamownia <13s
2 urządzenia dozujące do przygotowania prób: zapewnia bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania; Zakres objętości min. od 1 μL do 50 mL; automatyczne rozpoznawanie końcówki, wybór programu pracy za pomocą pokrętła: automatyczne dozowanie, ręczne dozowanie cieczy, pipetowanie, dozowanie sekwencyjne, pobieranie krokowe, pobieranie cieczy o nieznanej objętości, obliczanie tej objętości i dozowanie, miareczkowanie’ możliwość ustawienia 8 poziomów prędkości pobierania cieszy i wypuszczania cieczy; Wbudowany chip RFID przechowuje wszystkie najważniejsze parametry dozownika, takie jak: numer seryjny, objętość dozowania, ustawienia fabryczne i in. Posiada statyw do ładowania oraz pakiet końcówek każdego rozmiaru 0,1-50mL
3 | Wirówka laboratoryjna z rotorem do wirowania "stripów" | Wymaganre parametry techniczne i funkcje: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Maksymalna siła wirowania rcf nie mniejsza niż 30130 x g
Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-17500, do 5000 rpm ze skokiem co 10 rpm, a następnie co 100rpm
Możliwość zainstalowania 12 różnych rotorów
Pobór mocy max. 1050W
Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - nie dłuższy niż 14 sekund
Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - nie dłuższy niż 15 sekund
Możliwość wirowana, 48 probówek 1,5/2ml lub 6 probówek pojemności 50ml lub 2 x MTP
Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s – 99h 59min, możliwość pracy ciągłej
Możliwość zapamiętania, 50 programów wirowania
Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą <54 dB(A)
Waga urządzania bez wirnika nie większa niż 56kg +/- 5%
Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 63 cm +/- 5%
Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys) 38 x 64 x 30 cm +/- 5%
Możliwość regulacji temperatury od -11 oC do +40 oC
Pięć klawiszy programowalnych umożliwiających szybki dostęp do zdefiniowanych programów.
Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora
Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora
Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora
Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności
Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania
Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy
Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej nie więksdza niż 4oC
Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika
Wyposażona w system szybkiego otwierania i zamykania pokrywy wirnika
Możliwość słodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie 15 minut
Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą
Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego
Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory
Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz
W zestawie wymagane niezbędne urządzenia peryferyjne:
Wirnik stałokątowy umożliwiający wirowanie conajmniej 8 pasków po 8 probówek PCR o poj. 0,2ml w każdym. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 13 543 x g (11 800rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120C, 20min).
Wirnik wychylny z dwoma wieszakami na płytki mikrotitracyjne, płytki do PCR lub głębokodołkowe oraz pokrywą. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 2 204 x g (4 680rpm). Dodatkowo adaptery do wirowania płytek PCR.
Wirnik stałokątowy z pokrywą mieszczący co najmniej 6 probówek o pojemności 15/50 ml. Posiadający adaptery na probówki typu Falcon o pojemności 50 i 15 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 7 745 x g (7830rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120C, 20min).
Blok do ogrzewania i przygotowania prób dla formatu płytki do PCR 96-dołkowej z pokrywą; blok musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego Termomixerem C Eppendorf
4 | Blok grzewczy PCR | Wymaganre parametry techniczne i funkcje: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml.
Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C
Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C
Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych)
Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C
Prędkość ogrzewania 7°C/min w zależności od stosowanego bloku
Prędkość schładzania 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia
Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej
Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania
5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów
Orbita mieszania 3 mm +/- 5%
Możliwość wyboru bloku z 11 różnych bloków wymiennych
Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi
Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów
Możliwość mieszania z przerwami
Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia
Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej „ThermoTop” zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki.
Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm +/- 5%
Waga nie większa niż 6,5 kg +/- 5%
Zużycie energii max. 200W
Port USB
Urządzenie kompatybilne z thermoblokami Eppendorf, które posiada Zamawiający
W zestawie wymagane niezbędne urządzenia peryferyjne:
Blok na płytki typu DeepWell 96/500ul; prędkość wytrząsania 1500rpm; max temp: 100°CBlok kompatybilny z urządzeniami: ThermomixerC oraz ThermostatC, ThermoTop marki Eppendorf, które posiada Zamawiający.
Ogrzewana pokrywa bloku grzejnego; pokrywa jest automatycznie rozpoznawana przez urządzenie grzejne; Dzięki wykorzystaniu technologii condens.protect zapobiega powstawaniu skroplin na wewnętrznych ściankach lub pokrywce probówki i zapewnia homogenny rozkład temperatury wewnątrz bloku; Zużycie energii max 120W.
Statywy na probówki 0,5mL; 48 miejsc na probówki - 2 sztuki
Statywy na probówki 1,5/2mL; 36 miejsc - dwie stuki
Statywy na probówki 5/15/25/50mL w sumie 12 miejsc (6 miejsc na probówki 5/15mL oraz 6 miejsc na probówki 25/50mL) - dwie sztuki
Mikrotłuczek do zawieszania osadów, dopasowany do pracy na probówkach 1,5/2mL, autoklawowalny - 10 sztuk
Polipropylenowe pudełko do probówek kriogenicznych; do zamrażania w -86°; alfanumeryczne oznaczenie każdego dołka; autoklawowalne: 3 sztuki o wysokości 53mm+/- 5%; 4 sztuki o wysokości 64mm+/- 5% na 25 probówek 5mL; 2 sztuki o wysokości 127mm+/- 5% na 25 probówek 15mL
Statyw PCR do przechowywania probówek ( 0,1; 0,2; 0,5mL) i mikropłytek (PCR 96-dołkowych); możliwość autoklawowania; można przechowywać piętrowo -10 sztuk
Statyw do przechowywania końcówek Combitips Advanced o objętości od 0,1-10mL; pomieści 8 combitipsów - 4 sztuki
Probówki białe, w pasku po 8 sztuk, certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA. DNaz, RNaz i inhibitorów PCR z zamknięciami; do Real- Time PCR - 120 sztuk
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy