## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część III: Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego do badań serologicznych
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Blok grzejny ELISA czterostanowiskowy | Wymaganre parametry techniczne i funkcje: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Możliwość jednoczesnego wytrząsania do czterech mikropłytek
Bardzo dokładny i stabilny termostat
Możliwość sterowania mikroprocesorowego temperaturą, szybkością i czasem wytrząsania
Jednoczesne wyświetlanie wszystkich parametrów pracy
Nie ulotna pamięć parametrów
Bardzo skuteczny system antywibracyjny
Wbudowany zasilacz sieciowy
W wyposażeniu dwie pokrywy z ciemnego tworzywa
Zakres temperatury termostatu 3 0C pow. temp. otoczenia do 60 0C
Krok ustawienia temperatury 0,1 0C
Timer 1-6000 min, praca ciągła
Dokładność stabilizacji temperatury +/- 0,5 0C
Typ wytrząsania rotacyjny
Prędkość wytrząsania 100-1300 min-1
Promień wytrząsania do 2 mm
Możliwość pracy w temperaturze otoczenia 10 - 45 0C
Zasilanie 230V, 60Hz, 140 W
Wymiary nie większe niż 370x335x120 mm +/-5%
Ciężar max 9 kg +/-5%
W zestawie wymagane niezbędne wyposażenie:
Komplet blatów roboczych wraz z szafkami do przechowywania próbek i odczynników.
2 | Homogenizator kulkowy | Wymaganre parametry techniczne i funkcje: |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Możliwość automatycznej homogenizację komórek, tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz mikroorganizmów z wykorzystaniem kulek ceramicznych, szklanych i metalowych
Możliwość homogenizacji próbek w probówkach o objętości 0,5; 2 i 15 ml. Możliwość rozbudowy o holder do homogenizacji materiału w probówkach o objętości 7ml oraz mikropłytkach (od 8 do 96 dołków).
Możliwość jednoczesnej homogenizacji nie mniej niż 24 próbek w próbówkach o obj. 0,5 lub 2,0 ml, lub nie mniej niż 6 próbek w probówkach 15 ml
Szybkość rotora 4500-10000 rpm, zmiana szybkości w krokach 100 rpm
Możliwa homogenizacja w formacie 3D
Probówki w rotorze przykrywane wieczkiem bez konieczności użycia śrub i nakrętek
Bezbarwna pokrywa umożliwiająca podgląd procesu
Czas trwania cyklu homogenizacji max. 90 sec
Możliwość zaprogramowania 10 powtórzeń cyklu homogenizacji
Możliwość zapisu nieograniczonej liczby programów w pamięci instrumentu
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Opracowane standardowe protokoły homogenizacji dla min. 100 aplikacji
Zabezpieczenia przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia.
Automatyczny system zamykania bez konieczności używania śrubokrętu.
Automatyczny wewnętrzny system bezpieczeństwa: automatyczne zatrzymanie systemu jeżeli zostanie wykryte nieprawidłowy poziom ciśnienia, nieprawidłowe zamknięcie pokrywy, nieprawidłowej wewnętrznej temperatury oraz szybkości.
Wymiary urządzenia nie większe niż : szerokość do 38 cm x głębokość do 52 cm x wysokość do 40 cm +/-5%
Waga nie większa niż 30 kg +/-5%
Poziom hałasu: <70 dB
W zestawie wymagane niezbędne urządzenia peryferyjne:
Do jednego urządzenia dołączony jeden moduł chłodzący zasilany suchym lodem, który zapewnia utrzymanie obniżonej temperatury podczas procesu homogenizacji. Moduł chłodzący musi mieć możliwość instalacji na homogenizatorze i jest w pełni zintegrowany z homogenizatorem. Moduł chłodzący zapewnia pracę w zakresie 0 - 10°C. Moduł o pojemności do 1,5 kg +/-5%. Waga modułu chłodzącego nie może być większa niż 3 kg +/-5%. Moduł nie może być większy niż: szerokość 34 cm, głębokość 34 cm i wysokość 10 cm +/-5%. Poziom hałasu najwyżej 60 dB.
Do urządzenia z modułem chłodzoącym dołączony pakiet startowy składający się z min. 4 opakowań zestawów do homogenizacji w probówkach o pojemności 15 ml (25 szt./op.) wypełnionych zoptymalizowaną ilością kulek ceramicznych z tlenku cyrkonu o średnicy 2,8 mm i 5,0 mm; każdy po 25 probówek; dedykowanych do rozdrabniania całych organów, takich jak mózg szczura, wątroba, nerki, skóra, oczy oraz suche próbki w postaci np. ziaren pieprzu i innych. Zakres wielkości próbki: od 400 mg do 4 g tkanki lub od 400 µl do 9 ml hodowli.
1 opakowanie zestawu do homogenizacji w probówkach o pojemności 2 ml (50 szt./op.) wypełnionych zoptymalizowaną ilością kulek ceramicznych z tlenku cyrkonu o średnicy 1,4mm i 2,8mm; dedykowanych do twardych tkanek, takich jak np. jak mózg, wątroba, nerka, ucho, płuco, serce, śledziona, ogon, tętnica, Arabidopsis, liście, guzy, jelito, tkanka tłuszczowa i inne. Zakres wielkości próbki: od 20 mg do 200 mg tkanki lub od 200 µl do 1,6 ml hodowli. 1 opakowanie kulek ceramicznych z tlenku cyrkonu o średnicy 2,8mm; minimum 325g/opakowanie.
Do urządzenia bez modułu chłodzącego dołączony pakiet startowy składający się min.: 4 opakowań zestawów do homogenizacji w probówkach o pojemności 15 ml (25 szt./op.) wypełnionych zoptymalizowaną ilością kulek ceramicznych z tlenku cyrkonu o średnicy 2,8 mm; każdy po 25 probówek; dedykowanych do twardych tkanek, takich jak np. ucho, płuco, serce, śledziona, ogon, tętnica, Arabidopsis, liście i inne. Zakres wielkości próbki: od 400 mg do 4 g tkanki lub od 400 µl do 9 ml hodowli.
1 opakowanie zestawu do homogenizacji w probówkach o pojemności 2 ml (50 szt./op.) wypełnionych zoptymalizowaną ilością kulek ceramicznych z tlenku cyrkonu o średnicy 1,4mm i 2,8mm; dedykowanych do twardych tkanek, takich jak np. jak mózg, wątroba, nerka, ucho, płuco, serce, śledziona, ogon, tętnica, Arabidopsis, liście, guzy, jelito, tkanka tłuszczowa i inne. Zakres wielkości próbki: od 20 mg do 200 mg tkanki lub od 200 µl do 1,6 ml hodowli.
3 | Płuczka ELISA | Wymaganre parametry techniczne i funkcje: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Możliwość płukania pojedyńczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych
Mozliwość płukania płytek płaskodennych i okrągłodennych
8-kanałowa głowica płucząca-dozująca
Możliwość doposażenia o głowicę 12-kanałową
Dokładność napełniania <3% CV
Pozostałości po płukaniu ≤ 2 mikrolitry/dołek
Dozująca pompa strzykawkowa
Obsługa urządzenia poprzez wbudowany, kolorowy ekran dotykowy
Pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie 75 protokołów
Maksymalna ilość cykli płukania w jednym protokole = 10
Wbudowana wytrząsarka z mozliwością ciągłego wytrząsania do 30 min., z możliwością wyboru 5 zakresów intensywności wytrząsania
Funkcja namaczania płytki, programowalna w zakresie od 1 sekundy do 30 minut
Łączenie protokołów płukania – do 10 protokołów
Zabezpieczenie przed przelewaniem buforu
Zakres objętości buforu płuczącego od 25-3000 mikrolitrów/dołek
Krok ustawiania rozdzielanego buforu – 1 mikrolitr/dołek
Szybkość płukania: 3 cykle płukania (zasysanie/dozowanie): 300 μL/dołek, 96 dołków, 8-igłowy grzebień < 130 sekund
Możliwość rozbudowy o moduł separacji magnetycznej i próżniowej
Wbudowane programy do dekontaminacji, czyszczenia i konserwacji
Funkcje dyspensera – możliwość dozowania odczynników do dołków płytki
Programowalna prędkość nalewania buforu/odczynnika do dołków
Programowalna wysokość położenia igieł nad dnem dołka płytki
Funkcja odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch punktów dołka
W standardowym wyposażeniu bezciśnieniowe naczynia na bufor, dwie 2L butle na bufor i jedna na zlewki
W zestawie wymagane niezbędne wyposażenie:
Komplet blatów roboczych wraz z szafkami do przechowywania próbek i odczynników.
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy