## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY
Część IV: Dostawa materiałów drobnych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych
L.P. | NAZWA PRODUKTU | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4*5 | 7 | 8 = 6*7 | 9 = 6 + 8 | 10 | 11
1 | Cooler na probówki o średnicy 16 i 17 mm, Thermo Scientific nr kat. NAL-5116-1600 lub równoważny. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kompaktowe pudełko Wheaton na 54 fiolki o śr. do 17 mm, produkt BIONOVO nr B-0259, lub równoważny. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Korki z tworzywa PP do probówek szklanych o średnicy 15-18 mm, nasadkowe, z żebrami, autoklawowalne w 121 stopniach C przez 15 minut, nakładane na probówki; nie gorsze niż BORPOL nr kat. 617402. | op. = 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kuwetki UV do pomiaru stężenia DNA UVette. Produkt Eppendorf o nr kat. 0030106.300, lub równoważny. | op. = 80 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Naczynko wagowe jednorazowego użytku, długość 57 mm, szerokość 41 mm, głębokość 8 mm, wykonane z białego, antystatycznego PS, stabilna konstrukcja umożliwiająca zastosowanie do cieczy i ciał stałych, patrząc z góry: kształt prostokąta, którego jedna krawędź jest wyprofilowana w formie dzióbka ułatwiającego wysypywanie zważonej substancji, a rogi po przeciwnej stronie dzióbka są lekko ścięte, produkt równoważny z ROTH nr kat. A229.1 | op. = 250 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | PCR cooler- statyw chłodzący do probówek 0,2 ml, wraz z podstawką, Eppendorf, nr kat. 3881000023 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Płytki 24-dołkowe z dnem płaskim o powierzchni dla hodowli komórkowej nie mniej niż 2 cm2 , z polistyrenu, przeźroczyste. Płytka sterylna, pakowana pojedynczo. Objętość robocza 1,5 do 2,2 ml, objętość dołka 3,5 ml. Produkt BD-Falcon o nr kat. 353047, lub równoważny. | op. = 50 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 96-stanowiskowe (8 x 12 miejsc) pudełko w komplecie z pokrywką. Przystosowane do probówek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Autoklawowalne do 121°C. Bionovo 2-2600 lub produkt równoważny. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pudełko chłodzące do probówek 1,5 ml Quick Chill cooler. Produkt firmy SIGMA o nr kat. Z359068-1EA, lub równoważny. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rynienki 100 ml do pipetowania, pakowane po 10 szt. Produkt Bionovo nr katalogowy B-0258, lub równoważny. | op. = 10 x10 szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rynienki 25ml do pipetowania, pakowane po 10 szt. Produkt Bionovo nr katalogowy B-0171, lub równoważny. | op. = 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Statyw na probówki stożkowe typu Falcon o poj. 50ml. Stojak na 25 probówek, wykonany z polipropylenu. Produkt firmy BIONOVO o nr kat. B-0188, lub równoważny. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Statyw na próbówki typu Eppendorf 5 ml, 40 miejscowy. Produkt firmy VWR o nr kat. 525-0971, lub równoważny. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Statyw polipropylenowy z funkcją chłodzenia "ISO FREEZE" utrzymująca temperaturę 4°C przez ok 3 h, wypełnienie żelowe zmieniające kolor z fioletowego na różowy przy 7°C, do statywu muszą pasować pojedyńcze probówki 0,2 µl jak i paski 8 - 12 dołkowe i 96 dołkowe płytki do PCR. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Szczotka okrągła z bawełnianą końcówką, do czyszczenia probówek i innych naczyń laboratoryjnych, z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem, do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi, długość całkowita ok. 26 cm, średnica bawełnianej główki nie więcej niż 20 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach 76 x 26 mm i grubosci 1mm, z matowym polem do opisu. | op. = 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Szkiełka nakrywkowe 18x18 mm | op. = 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm | op. = 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 | op. = 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji gorącym powietrzem, minimalna długość rolki 50 m, szerokości 19 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Torebki papierowo-foliowe do steylizacji parowej, samozaklejane, o wymiarach 130 x 270 mm, ze wskaźnikiem sterylizacji zgodne z normą PN-EN 868, lub równoważne. | op. = 200 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Torebki papierowo-foliowe do steylizacji parowej, samozaklejane, o wymiarach 200 x 350 mm, ze wskaźnikiem sterylizacji zgodne z normą PN-EN 868, lub równoważne. | op. = 200 szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Torebki papierowo-foliowe do steylizacji parowej, samozaklejane, o wymiarach 90 x 200 mm, ze wskaźnikiem sterylizacji zgodne z normą PN-EN 868, lub równoważne. | op. = 200 szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Woreczki do autoklawu, o wymiarach 600 x 780 mm, sterylizacja do 145oC. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Woreczki do stomachera 400 ml, o wymiarach 19 x 30 cm, z filtrem na całej powierzchni, z certyfikatem jakości producenta. | op. = 25 szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Woreczki do stomachera 400 ml, o wymiarach 17,5 x 30 cm, bez filtra, z certyfikatem jakości producenta. | op. = 25 szt. | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Woreczki HDPE, o wymiarach 180 x 40 x 350 mm lub 260 x 350 mm - z cienkiej folii HDPE, takie jakie są dostępne w hipermarketach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. | op. = 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Woreczki ze struną, o wymiarach 100 x 170 mm | op. = 100 szt. | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Woreczki ze struną, o wymiarach 150 x 200 mm. | op. = 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Woreczki ze struną, o wymiarach 150 x 220 mm. | op. = 100 szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Woreczki ze struną, o wymiarach 250 x 350 mm. | op. = 100 szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Woreczki ze struną, o wymiarach 300 x 400 mm. | op. = 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Worki na odpady 200 x 300 mm, PP, autoklawowalne. Produkt firmy Sarsted o nr kat. 86.1197, lub równoważny. | op. = 100 szt. | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem NETTO: |  | 0 |  |  |  |  | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 |  |  |  |  | Słownie:
…………………………………………………………..
miejscowość, data