**Część VII: Dostawa pieca muflowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** | **PARAMETR** | **SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY** | | **PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU** | | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9)** | **WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10)** |
|
| **TAK** | **NIE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Piec muflowy**  **firmy Naberthem L9/11/P330, lub równoważny** | **1** | **Parametry techniczne** |  |  |  | |  |  |  |  |
| Temperatura maksymalna min 1000oC |  |  |  | |
| Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |  | |
| Uchylne drzwi (L), które mogą służyć jako półka |  |  |  | |
| Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 48cm x 55cm x57 cm (szer. x gł. x wys.) +/- 5% |  |  |  | |
| Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż: 23cm x 24cm x 17cm (szer. x gł. x wys.) +/- 5% |  |  |  | |
| Ciężar ok. 45kg |  |  |  | |
| Zasilanie 230V |  |  |  | |
| Moc 3kW |  |  |  | |
| Kontroler P330 z 9 programami (po 4 rampy każdy), czasem utrzymania temperatury |  |  |  | |
| **Wymagania dodatkowe:** |  |  |  | |
| Instalacja i uruchomienie urządzenia |  |  |  | |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce |  |  |  | |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  | |
| **Razem NETTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |
| **Razem BRUTTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy