**Część VII: Szkło laboratoryjne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | | **JEDNOSTKA MIARY** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **PRODUCENT** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=4\*5** | **9=4\*7** | **10** |
|  | Butelka szklana z nakrętką, poj. 1000 ml, autoklawowalna, typu duran- shot (szkło białe, zakrętka z polipropylenu odporna na sterylizację w autoklawie 121 stopni). | | szt. | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla laboratoryjna z gwintem, podziałką i nakrętką, szkło jasne grubościenne, poj. 150 ml | | szt. | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla laboratoryjna z gwintem, podziałką i nakrętką, szkło jasne grubościenne, poj. 500 ml | | szt. | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem**, kl. A,** pojemność 25 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | | szt. | **6.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, **kl. A**, pojemność 50 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | | szt. | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, **kl. A**, pojemności 10 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | | szt. | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, **kl. A**, pojemność 100 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | | szt. | **6.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, **kl. A**, pojemność 250 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | | szt. | **14.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, **kl. A**, pojemności 500 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | | szt. | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa, pojemności 500 ml, szlif 19/26, tolerancja 0,25 ml, **kl. A**, korek PP, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | | op. = 2 szt. | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa, pojemności 50 ml, **kl. A**, korek PP, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | | szt. | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa, pojemności 100 ml, tolerancja 0,1 ml, **kl. A,** korek PP , szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | | op. = 2 szt. | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, autoklawowalne poj. 1000 ml. | | szt. | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa Erlenmeyera poj. 300 ml, z szeroką szyjką | | szt. | **24.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa Erlenmeyera poj. 500 ml, autoklawowalne, z szeroką szyjką | | szt. | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany z grubościennego szkła, z krótką nóżką, średnica u góry 10 cm, długość całkowita 18 cm | | szt. | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany z grubościennego szkła, z krótką nóżką, średnica u góry 120 mm, długość całkowita 220 mm, długość nóżki ok. 11,5 cm, średnica nóżki nie mniejsza niż 12 mm | | szt. | **5.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz szklany, gruszkowy, poj. 250 ml, z kranikiem teflonowym czerwono-białym, z podziałką i korkiem z tworzywa PE, ze szkła BORO 3.3, szlif 29/32, długość nóżki do 80 mm, długość gruszki od łączenia z nóżką do nasady szyjki min.120 mm, max. 130 mm, dopuszczalna szerokość gruszki w najszerszym miejscu 80mm, Produkt Bionovo o nr. kat. S-1548, lub równoważny | | szt. | **13.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurki durhamki szklane średnica wewnętrzna 5-6mm/50mm długość, wykonana ze szkła borokrzemowego. | | szt. | **200.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 100 ml, ze skalą, z wylewem, wysoka | | szt. | **30.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 3000ml, ze skalą, z wylewem, wysoka | | szt. | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 400 ml, wysoka, ze skalą, z wylewem, szerokość 80 mm, wys. 110 mm | | szt. | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 600 ml, ze skalą, niska | | szt. | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana, poj.600 ml, ze skalą, wysoka | | szt. | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| **Razem NETTO:** | |  | | | **Słownie:** |  | |  | | |
| **Razem BRUTTO:** | |  | | | **Słownie:** |  | |  | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy