**Kolumny i kolumienki chromatograficzne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | | **JEDNOSTKA MIARY** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **Producent** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=4\*5** | **9=4\*7** | **10** |
|  | Ferrule, 1.6F. Końcówki do końcówek kapilar chromatograficznych. Produkt Shimadzu o nr kat. 228-16000-17, lub równoważny. | | op. = 3 szt. | **20,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumienki spe: STRATA SCX, 55µm, 70 A, 500mg, 3ml, powierzchnia sorpcyjna : 500 m2/g, stopień pokrycia węglem : 9.0 %, mechanizm wiązania : trójfunkcyjny, End Capping : Nie, pojemność jonowa : 0,9 meg/g. Produkt Phenomenex o nr kat. 8B-S010-HBL, lub równoważny. | | op. =  200 szt. | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumienki spe: STRATA-X, 100mg, 6ml, 33µm, Polymeric Reversed Phase. Kolumienki polimerowe SPE z modyfikowanymi ligandami pirolidonu (grupami N-winylopirolidonowymi), 100 mg / 6 ml, wielkość uziarnienia: 33 µm, wielkość porów: 85 A, powierzchnia aktywna: 800 m2/g, stabilność w pH: 1 – 14. Produkt Phenomenex nr kat. nr kat. 8B-S100-ECL lub równoważny | | op. =  200 szt. | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna do rozdziału hormonów anabolicznych Zebron ZB-SemiVolatiles 30m x 0.25mm x 0.25um | | szt. | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna do rozdziału hormonów anabolicznych Zebron ZB-SemiVolatiles 60m x0.25mm x 0.25um | | szt. | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna HPLC: LUNA, C18(2), 100A 3µm, 50x2,0mm. Produkt Phenomenex o nr kat. 00B-4251-B0, lub równoważny. | | szt. | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Razem NETTO:** | |  | | | **Słownie:** |  | |  | | |
| **Razem BRUTTO:** | |  | | | **Słownie:** |  | |  | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy