Gdańsk, dn. 26.09.2018 r.

- WSZYSCY WYKONAWCY -

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2

dotyczy zamówienia na: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku z przeznaczeniem do pracowni badania w kierunku ASF – 2 części”.

1. W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW-a-z.272.6.2018, działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1, dot. części I:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu dostosowanego, zmodyfikowanego przez producenta z urządzenia produkowanego seryjnie, specjalnie pod wymagania Zamawiającego?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie autoklawu dostosowanego, zmodyfikowanego przez producenta z urządzenia produkowanego seryjnie, specjalnie pod wymagania Zamawiającego. Zamawiający oczekuje urządzenia produkowanego seryjnie, fabrycznie nowego, zgodnego z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym i nie dopuszcza żadnych modyfikacji i przeróbek.

2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.