Część II: Zestawy Elisa i odczynniki do diagnostyki serologicznej

| L.P. | NAZWA PRODUKTU |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Okres ważności (wyrażony w procentach %) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*5 | 9=4*7 | 10 |
|  | Antygen Brucella abortus do OKAP. Zgodny z Instrukcją GLW nr GIWz VII.420/lab-4/2003. Standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus do OKAP. Antygen reagujący krzyżowo z przeciwciałami skierowanymi przeciw innym tzw. gładkim szczepom Brucella: B.melitensis, B.suis. |  | 20 ml | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Antygen Brucella abortus do OWD. Zgodny z Instrukcją GLW nr GIWz VII.420/lab-5/2003. Standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortum do OWD. |  | 10 ml | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Antygen Burkholderia mallei do OWD. Wyciąg z hodowli Burkholderia mallei konserwowany fenolem. Roztwór roboczy nie może wykazywać cech antykomplementarnych, ani reakcji dodatnich z surowicą ujemną. Minimalne rozcieńczenie roztworu roboczego 1:5, pozwalające na widoczną reakcję dodatnią z surowicą dodatnią. |  | 10 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Antygen Trypanosoma equiperdum do OWD, liofilizat uwadniany w sterylnej wodzie destylowanej. Stabilność rozcieńczonego antygenu w -70 0C 2 lata, w -20 0C 4 miesiące, w 4 0C 24 h. |  | 1 ml | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Brucelognost- do OA - zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-3/2003. Standaryzowana zawiesina do aglutynacji. |  | 100 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bufor weronalowy do OWD liofilizat. Zgodny z instrukcją GLW VII.420/lab-5/2003. |  | 2 l | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dopełniacz liofilizowany do OWD - rozpuszczalnik: woda destylowana; mieszanina surowic krwi świnek morskich o odpowiednim poziomie dopełniacza, bez zawartości środka konserwującego. Produkt IBSS Biomed S.A. o nr kat. W550003, lub równoważny. |  | 2 ml | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze królicze lizofilizowane. Produkt Biomed o nr kat. W550001, lub równoważny. |  | 5 ml | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roboczy standard surowicy anty-Brucella abortus (RSSaBA) do OA – surowica referencyjna zgodna z Instrukcją GLW nr GIWzVII.420/lab-3/2003. |  | 1 ml | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roboczy standard surowicy anty-Brucella abortus (RSSaBA) do OWD – surowica referencyjna zgodna z Instrukcją GLW nr GIWzVII.420/lab-5/2003. |  | 1 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sporal S-do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym i gorącym powietrzu. Produkt Biomed o nr kat. W 610001, lub równoważny. |  | op. = 40 krążków | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella AO do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella BO do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella CO do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella DO do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella EO do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella H1,2,5 do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella H2 do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Heh do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Ampułki o pojemności 5 ml. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Henx do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hf do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hf,g do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hg do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hgm do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hh do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hi do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella HM do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hm do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hp do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hq do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hs do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Ht do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hy do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hz10 do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hz6 do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella O4 do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella O46 do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella O7 do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella O8 do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Vi do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowica hemolityczna do OWD zawierająca przeciwciała przeciwko erytrocytom barana, liofilizowana, bez zawartości środków konserwujących, do rozpuszczenia w 0,9 ml wody destylowanej. Produkt IBSS Biomed S.A. o nr kat. W550004, lub równoważny. |  | 5 ml | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Hn. Produkt Sifin o numerze katalogowym TR 1438 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 1 ml/ liofilizat | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice O46. Produkt Sifin o numerze katalogowym TR 1315 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 1 ml/ liofilizat | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice O5. Produkt Sifin o numerze katalogowym TR 5303 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 5 ml/ płynna | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice H1. Produkt Sifin o numerze katalogowym TR 5437 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 5 ml/ płynna | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice H2. Produkt Sifin o numerze katalogowym TR 5433 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 5 ml/ liofilizat | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice H5. Produkt Sifin o numerze katalogowym TS 1434 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 1 ml/ liofilizat | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Hr. Produkt Sifin o numerze katalogowym TS 1416 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 1 ml/ płynna | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Salmonella Hv do aglutynacji szkiełkowej dla niżej wymienionych antygenów. Surowice testowane z zestawem nie mniej niż 160 szczepów Salmonella. |  | 5 ml | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Hz10. Produkt Sifin o numerze katalogowym TS 1427 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 1 ml/ płynna | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Hz15. Produkt Sifin o numerze katalogowym TS 1428 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 1 ml/ liofilizat | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice O27. Produkt Sifin o numerze katalogowym TR 1313 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 1 ml/ płynna | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Surowice Hm. Produkt Sifin o numerze katalogowym TS 1413 lub równoważny. Konserwowane azydkiem sodu, postać: liofilizat lub płynna, temp. przechowywania +20C - +80C. |  | 1 ml/ liofilizat | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw ELISA BLV -do wykrywania przeciwciał przeciwko białku gp51 wirusa enzootycznej białaczki bydła. Produkt IDVet o nr kat. BLVC-5P lub równoważny. |  | 5 płytek | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw Elisa BLV - enzootyczna białaczka bydła do wykonania 96 oznaczeń - weryfikacja. Produkt Svanova SVANOVIR BLV-gp51-Ab, o nr kat. 10-2351-02, lub równoważny. |  | 2 płytki | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw Elisa BLV - enzootyczna białaczka bydła - do wykonania 960 oznaczeń - skrining. Produkt Svanova SVANOVIR BLV-gp51-Ab, o nr kat. 10-2351-50, lub równoważny. |  | op. = 10 płytek | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw Elisa do diagnostyki choroby niebieskiego języka. Test przeznaczony do wykrywania przeciwciał dla białka VP7, BTV w surowicy bydła, owiec lub kóz, umożliwiający wykrycie wczesnych przeciwciał anty-VP7(IgM), jak również przeciwciał IgG. Test wykonywany w temperaturze pokojowej, w czasie nie dłuższym niż 2 godz. Odczyt spektrofotometryczny o dł. fali 450 nm. Test musi należeć do grupy testów 96 dołkowych dzielonych na stripsy. Produkt ID-Vet, lub równoważny. |  | zestaw | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw Elisa CSFE – do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny E2 w próbkach surowicy i/lub osocza świń. Produkt IDVet o nr kat. CSFE2C-5P lub równoważny. |  | 5 płytek | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy